# Акт готовности детских школ искусств к 2018 / 2019 учебному году

Составлен «13» августа 2018 г.

1. Полное  наименование  образовательной  организации:

(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская хореографическая школа».

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)

624449 Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Чапаева, 12 А.

3. Фактический адрес: 624449 Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Чапаева, 12 А.

(при  наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания 2001.

(при  наличии нескольких зданий  - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Валеева Ольга Анатольевна, 3-56-98.

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Приказом муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»    № 51-о от 14.06.2018 г.

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Стрелец Елены Валерьевны, заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск;

7.2. Тукмаковой Ольги Николаевны, начальника муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»;

7.3. Стахеевой Ирины Михайловны, заместителя начальника муниципального органа «Управление культуры городского округа Краснотурьинск»

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность)

Ярославцев А.А. – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Краснотурьинск, городского округа Карпинск, Волчанского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России по Свердловской области;

Корякин М.В. - старший инспектор Краснотурьинского отдела вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного казенного учреждения «Управление  вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области.

Незамутдинов Р.К. - начальник муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»

8. От образовательной организации (ФИО, должность):

Руководитель  образовательной организации  Валеева Ольга Анатольевна, директор.

9. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Краснотурьинская детская хореографическая школа»

(полное наименование образовательной организации)

к 2018 / 2019 учебному году _________________________________________________

(готова / не готова)

Заместитель Главы Администрации

городского округа Краснотурьинск   	____________                 	Е.В. Стрелец

Начальник муниципального органа

«Управление культуры городского

округа Краснотурьинск»           		____________		О.Н.Тукмакова

Заместитель начальника муниципального органа

«Управление культуры городского

округа Краснотурьинск»                    	____________		И.М.Стахеева

Члены комиссии					____________	А.А.Ярославцев

____________	М.В.Корякин

____________	Р.К.Незамутдинов

«13» августа 2018 г.

Приложение к Акту готовности детских школ искусств городского округа Краснотурьинск к 2018 / 2019 учебному году

# Акт составлен «13» августа  2018  г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Краснотурьинская детская хореографическая школа»

(полное наименование образовательной организации)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты* | Устав, утвержден Приказом МО «Управление культуры ГО Краснотурьинск» от 05 октября 2015 г. № 75-0. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права 66-01/06-1/2003-65 дата выдачи 09.11.2015 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права 66-01/06-3/2004-13 дата выдачи 09.11.2015 г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности | № лицензии, кем и когда выдана; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; | 1) Лицензия № 18143 от 11 января 2016 г. выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 2) Дополнительное образование (подвиды: 1) Дополнительное образование детей и взрослых) |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | 1) Имеются: Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» для учащихся, поступивших в школу с 6,5 – 7 лет со сроком обучения 8 (9) лет. Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства для детей, поступивших в возрасте 7-9 лет (до 29.12.2012 г.) со сроком обучения 7 (8) лет. Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства для детей, поступивших в возрасте 9-10 лет (до 29.12.2012 г.) со сроком обучения 5(6) лет (углубленное изучение современного танца). Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства для учащихся от 6 до 17 лет со сроком обучения 4 года. Дополнительная общеразвивающая программа ранней профессиональной ориентации «Танцевальное исполнительство» срок обучения 1 год. Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства «Хореографическое исполнительство с изучением основ игры на ударном инструменте» срок обучения 2 года. Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства «Первые шаги» (платные услуги) подготовительное обучение со сроком обучения 1(2) года (дети 5(6) лет). Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства «Современный танец» (платные услуги) для детей, поступивших в возрасте 10-12 лет со сроком обучения 5(6) лет. |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | 1) Имеется программа развития детской хореографической школы на 2012-2017 г.г. Утверждена Начальников Управления культуры 17.01.2012 г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2018-2019 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) В наличии 2) Директором школы |
|  | Количество зданий (объектов) организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); | 1) 1 2) 1 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать) | 1) В две смены |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); | 1) 330 чел. (из них: 257 чел. - бюджет + Ансамбль барабанщиц, 73 чел. – платные услуги). 2) 27 (из них: 4 класса – платные услуги) 3) 330 чел. |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: руководитель; преподаватель; концертмейстер; иные работники 2) по факту: руководитель; преподаватель; концертмейстер; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию: Руководитель – 2; Преподаватель – 7; Концертмейстер – 7; Иные работники – 17. 2) по факту: Руководитель – 2; Преподаватель – 7; Концертмейстер – 7; Иные работники – 17. 3) наличие вакансий (указать) - 0. |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | 1) Акт ревизии запорной арматуры системы отопления от 25.07.2018 г.; 2) Акт на гидравлическую промывку системы отопления от 25.07.2018 г.; 3) Акт о проведении гидравлического испытания системы отопления от 25.07.2018 г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащенность. |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями ФГТ (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Учебники для детских хореографических школ не разработаны. В библиотеке школы имеются учебные пособия по предметам: история хореографического искусства, музыкальная литература и музыкальная грамота. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество не устраненных нарушений; 2) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Акт проверки № 39 от 20.04.2018 г. Предписание № 39/1/18 от 20.04.2018 г. 5 – наличие |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) Валеева О.А., директор (удостоверение № 307/17 от 27.12.2017 г.). 2) Платонова Наталья Александровна, начальник ХО (удостоверение № 203/18 от 03.05.2018 г.) ; 3) Проводится; 4) Проводится; 5) Проводятся 2 р/год. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | 1) Огнетушители в количестве ОП-2 – 3 шт., ОУ-2 – 8 шт. 2) В наличии. 3) Проводится (акт переосвидетельствования и зарядки огнетушителей № 281 от 27.07.2016 г. специалистами ООО «Огнеборец») |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*) | 1) Наличие. 2) 3) Договор № 5/К/ХШ от 10 января 2018 г. с МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск» 4) В наличии. Прохождение сигнала о срабатывании системы противопожарной защиты в Пожарную часть № 57 6 ОФПС ГУ МЧС России по Свердловской области (Договор № 5/К/ХШ от 10 января 2018 г. с МКУ «Управление гражданской защиты городского округа Краснотурьинск»). 5) Платонова Н.А., начальник ХО 6) нет. |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | нет |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* | Технический отчет по результатам испытания электрооборудования (протоколы №№ 1,2,3,4,5 от 18.05.2016 г.). |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Акт проверки внутреннего противопожарного водопровода (пожарных кранов) от 09.08.2018 г. специалистами ООО «Огнеборец». |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | Зарегистрирована Отделом Надзорной деятельности России по Свердловской области 25 апреля 2018 г. Регистрационный № 00321165-ТО-570. |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
| 23. | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений; 4) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Нет |
| 24. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение преподавателей и сотрудников; | 1) Аттестован по специальности «директор» 07.11.2016 г. Дата следующей аттестации 07.11.2018 г. 2) Обучены и аттестованы. |
| 25. | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* | Протокол лабораторных испытаний № 9317, 9318 от 06 июля 2018 г. |
| 26. | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | Проводятся в соответствии с графиком. |
| Безопасность дорожного движения |
| 27. | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации. | 1)Наличие (в том числе визуализированного паспорта). 2)Паспорт утвержден (дата). 3)Паспорт согласован в Государственного инспекции безопасности дорожного движения (дата). 4)Паспорт согласован в МО «Управление культуры городского округа Краснотурьинск» (дата) | Нет |
| 28. | Наличие уголков безопасности дорожного движения. |  | Нет |
| 29. | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации. | 1.Наличие и целостность ограждения территории образовательного учреждения, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода. 2.Количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289-2004. 3.Наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения, исключающих их движение по проезжей части. | 1. Ограждение отсутствует. 2. 12 3. Наличие, состояние удовлетворительное. |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
| 30. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); | 1) В наличии, исправна. 2) Краснотурьинский ОВО – филиал ФГКУ «УВО внг России по Свердловской области. 3) Платонова Н.А., начальник ХО. 4) Договор № 240 от 25 января 2018 г. |
| 31. | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); | 1) Гардеробщик. 2) Сторож. |
| 32. | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты*) | 1) В наличии. 2) 11 шт., в т.ч. внутренние – 7 шт., наружные – 4 шт. 3) Вывод изображения на монитор, расположенный на 1 этаже на вахте. 4) Гардеробщики Кухаренко Р.Т., Максимцова Т.В. и сторожа Лагунова С.В., Ваганова В.Л. 5) Нет. |
| 33. | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) Андреева Т.Н. – зам.директора по УВР, удостоверение № 058 от 19.02.2016 г. ; 2) Валеева О.А. – директор, удостоверение № 059 от 19.02.2016 г. 3) Проводятся обучения, тренировки. |
| 34. | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1) В наличии. 2) Исправно. |
| 35. | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: 1) ГУ МВД России по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) УФСБ России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | В наличии. 1) 24 августа 2015 г. 2) 24 августа 2015 г. 3) 24 августа 2015 г. |
| Информационная безопасность |
| 36. | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | Акт № 1 от 10.08.2018 г. |
| 37. | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* | Договор № 2772 от 25 января 2018 г. ООО «Центр информационных технологий». |
| 38. | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 4 |
| 39. | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | Договор № Ю-03640 от 30.07.2018 г. с ООО «СкайДНС» |
| 40. | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) 2) 3 шт из 4-х подключеных |
| 41. | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | Нет |
| 42. | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* | Нет |
| 43. | Актуализация информации на официальном сайте в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.05.2017 №575 |  |  |
| Охрана труда |
| 44. | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты* | Платонова Н.А., начальник ХО (приказ № 06/1-о от 09.01.2018 г.) |
| 45. | Наличие коллективного договора | Указать реквизиты* | В наличии. Принят на общем собрании трудового коллектива Протокол № 3 от 24.03.2016 г. Зарегистрирован ГКУСЗН Свердловской области «Краснотурьинский центр занятости» 25.04.2016 г., регистрационный номер - 06-КД. |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1)обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); | 1) Валеева О.А. – директор, удостоверение № 2422 от 02.10.2015 г. Платонова Н.А. – начальник ХО, удостоверение № 1833 от 16.05.2014 г. Андреева Т.Н. – зам.директора по УВР, удостоверение № 2016-634 от 21.05.2016 г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | В наличии |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | В наличии |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В наличии |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | Вводный, первичный – при приеме на работу, повторный – 2раза/год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1)количество рабочих мест, всего; 2)количество аттестованных рабочих мест; 3)количество неаттестованных рабочих мест, 4)планируемые сроки аттестации | 1) 37 2) 37 3) нет |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | Виды работ | Не проводился. |
|  | Проведение текущего ремонта | Виды работ | Косметический ремонт помещений: покраска подоконников, порогов, дверных, оконных откосов. |

- Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)

ВНИМАНИЕ!

ВЕДЁТСЯ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ